Wykonawcy wszyscy

DA.271-77-15/22                                                	              Nowy Sącz, dnia 13 grudnia  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr  10 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

CZĘŚĆ 25

- Czy Zamawiajacy dopuści  bezpieczny przyrząd do infuzji o następujących parametrach: przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym BFE 99,99, automatyczny filtr zatrzymujący powietrze (15 mikronów), zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej, kiedy butelka lub worek do infuzji jest pusty. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu i zbędną utratą leku podczas jego wypełniania. Komora kroplowa nie zawierająca PCV, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Precyzyjny zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym, z miejscem na kolec oraz miejsce do podwieszania drenu. Przyrząd nie zawiera ftalanów. Odpowiedni do infuzji grawitacyjnej i ciśnieniowej do 2 bar. Długość drenu 180 cm. Objętość wypełnienia 6,46 ml/m. Sterylny, opakowanie papier-folia, wewnątrz opakowania przyrząd zabezpieczony foliową opaską stabilizującą dren?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.