Wykonawcy wszyscy

DA.271-79-8/22                                                    	          Nowy Sącz, dnia 21 grudnia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych,  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Czy Zamawiający dopuści taśmy o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymogów Zamawiającego:

Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, uniwersalna, do leczenia nietrzymania moczu zarówno z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego, jednorazowa, całkowicie niewchłanialna, sterylna, w osłonce politetylenowej, wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Długość taśmy 450 mm, szerokość 1,10 cm, grubość 0,45 mm, gramatura 57 g/m2; Końcówki taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy.

Odp. Zgodnie ze SWZ.