Wykonawcy wszyscy

DA.271-77-9/22                                                	              Nowy Sącz, dnia 12 grudnia  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr  4 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z PP (polipropylenu)?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.